Kundenauftrag

Der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses wurde durch einen Stromausfall in seiner Region sensibilisiert und möchte für die Zukunft in seinem Haus ein Blockheizkraftwerk (BHKW) installieren lassen.

Er beauftragt nun Ihre Firma, die Voraussetzungen für die Installation einer geeigneten Heizkraftanlage (HKA) zu prüfen und gegebenenfalls ein Angebot zu erstellen.

Um den Auftrag fachgerecht abwickeln zu können, müssen Sie wissen, welche technischen Regeln zu beachten sind und welche Anforderungen die von Seiten der Herstellerfirma gestellt werden.

Anschließend geht es darum, die bauseitig notwendigen Maßnahmen zu klären und das Blockheizkraftwerk hydraulisch in die bestehende Anlage zu integrieren.

Arbeitsaufträge:

Machen Sie sich zunächst mit den Vorschriften vertraut, die für Aufstellräume von Blockheizkraftwerken gelten (Tabellenbuch Anlagenmechanik SHK, Tab.325.3). Da es sich bei einem BHKW um ein raumluftabhängiges Gasgerät (Art B) handelt, sind auch die dafür vorgeschriebenen Schutzziele einzuhalten (Tab.330.2 und S.331). Darüber hinaus sind noch weitere Anforderungen einzuhalten, welche die Herstellerfirma vorgibt (Infoblatt B).

- Stellen Sie die Anforderungen an den Aufstellraum in einer Checkliste (Infoblatt A) zusammen, um hierbei alle Anforderungen überprüfen bzw. mögliche Mängel schnell aufdecken zu können.

- bauseitige Voraussetzungen für die Installation,

- die Verbrennungsluftversorgung,

- die Abgasführung,

- den Gasanschluss und

- die Kondensatentsorgung.

Die Checkliste benötigen Sie für die spätere Begehung des Aufstellraumes.

- Zeichnen Sie den Grundriss des Heizraumes und des Fahrradkellers im Kellergeschoss im Maßstab 1:50. Beziehen Sie sich dabei auf die Baubeschreibung.

- Zeichnen Sie die Komponenten der vorhandenen Heizanlage ein, wie sie wahrscheinlich positioniert sind.

- Ergänzen Sie das Strangschema nach der Trennung um den Pufferspeicher und das BHKW. Orientieren Sie Sich dabei am Einbindungsbeispiel 5.

- Stellen Sie die Ergebnisse zusammen und präsentieren Sie diese.

Hinweise:

- Der Kundenauftrag ist in Partnerarbeit zu bearbeiten. Organisieren Sie die Arbeit so, dass Sie  möglichst schnell zu einem effektiven Ergebnis kommen.

- Verwenden Sie das Fachbuch, das Tabellenbuch und die ausgegebenen Seiten: Baubeschreibung,

- Info_A, Info_B, Einbindungsbeispiel 5 und die Vorlage für das Strangschema.

- Zeichenmaterialien und ggf. Zeichenplatte